П А М Я Т К А.

« ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ».

1.Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 3-01, назвать адрес учреждения, место пожара и свою фамилию. Дать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной дружины.

2.Сообщить о случившемся руководителю учреждения (дежурному администратору или сторожу).

3.Принять все меры по эвакуации людей из помещений. Эвакуацию людей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня.

4.Направить эвакуированных людей в безопасное место (здание).

5.Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

6.Для встречи вызванной пожарной части или дружины необходимо из персонала учреждения выделить лицо, которое должно чётко проинформировать начальника прибывшей пожарной части (дружины) о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях ещё остались люди.

7.На случай отключения электроэнергии необходимо иметь электрические фонари или фонари типа «летучая мышь».

8.Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения:_____________ (Н.М.Мосиенко).