АДМИНИСТРАЦИЯ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     09 июня 2021года                          № 37

Об утверждении  Подпрограммы «Комплексное

развитие системы коммунальной инфраструктуры

Садовского сельского поселения на 2021-2031 годы».

В  соответствии  с Федеральным законом  от  6  октября  2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации»  (с последующими  изменениями  и  дополнениями), ст.5 Устава Садовского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить подпрограмму комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения Быковского муниципального района на 2021-2031 годы (приложение).

- Постановление № 28 от 06.05.2016 г. Об утверждении  Подпрограммы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения на 2016-2021 годы» считать утратившим силу.

2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на сайте администрации поселения.

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Садовского сельского поселения                                       Ю. Н. Курганов

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов т, водо-, газо-, электроснабжения, , объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Садовского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Садовского  сельского поселения на период с 2021 по 2031 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Приложение

к требованиям к программам

Приложение №1

к постановлению

от 2021 г. №

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021– 2031 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Садовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | На данный момент отсутствуют |
| Цели программы | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; 3. Улучшение экологической ситуации на территории Садовского сельского поселения; |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации сельского поселения. |
| Целевые показатели | - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территории Садовского сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2031 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет бюджета Садовского сельского поселения и иных источников составляет 19,08 млн. рублей, в том числе по годам: 2021 год – отсутствуют 2022- 1,205 млн.руб. 2023- 1,205 млн.руб. 2024-1,230 млн.руб. 2025- 1,205 млн.руб. 2026-2031-14,237 млн.руб Из них: - бюджетные средства -7,96 млн.руб. - внебюджетные средства – 11,12 млн.руб. В том числе: Водоснабжение – 12,59 млн.руб. Газоснабжение – отсутствуют. Электроснабжение – 6,48 Теплоснабжение -отсутствует |
| - Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Технологические результаты: - обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -создание надежной коммунальной инфраструктуры муниципального образования, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - оптимизация управления электроснабжением муниципального образования; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса муниципального образования. |

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Целью разработки Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения является

обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с

потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых

для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Садовского сельского поселения является базовым

документом для разработки инвестиционных и производственных программ

организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования. Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры на перспективный период является

важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем

и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного

строительства, повышающим качество производимых для потребителей

коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической

ситуации на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Садовского сельского поселения представляет собой

взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень

мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития

коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития

коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и

модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления

коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной

инфраструктуры муниципального образования.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения базируются

на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой

системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы

друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми

программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Садовского сельского поселения разрабатывается на период до 2031 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Садовского сельского поселения:

1 этап – 2021 – 2026 гг.;

2 этап – 2027 – 2031 гг.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение

комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в

развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных

положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие

деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению

бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение

жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы

комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры

Садовского сельского поселения;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном

процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации

работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей

мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и

проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя

контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в

том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков

реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых

индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных

мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных

мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации

программы, целью которых может стать подтверждение соответствия

утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий,

целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий,

предусмотренных программой комплексного развитию системы

коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые

индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно

характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих

изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не

имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть

достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании

ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития

систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по

целям и темпам развития все коммунальные системы поселения, выявить

проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их

для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга)

предприятиями всех форм собственности, функционирующими в

коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и

мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а

также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать

деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в

свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами,

так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципального

образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также

выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в

коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на

федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого

обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества,

снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение

инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного

развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой

системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной

инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами

(федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории

муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной

инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения,

электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для сбора

и вывоза твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры Садовского сельского

поселения Быковского района Волгоградской области представляет собой

увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий,

направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования на период 20121- 2031 гг., а

также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых

могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система

программных мероприятий по различным направлениям развития

коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы

реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации

Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий,

включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым

предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных

секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания

населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных

территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные

методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике

реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Теоретические аспекты управления сложными организационно-

экономическими системами, к которым относится и жилищно-коммунальное

хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с

использованием программно-целевого подхода, в современной практике

управления остаются практически неизменными.

В настоящее время определяющее значение приобретает способность

органа местного самоуправления осуществлять управленческие функции на

основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее

перспективными направлением при разработке региональных и

муниципальных программ развития является использование комплексного

межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной

инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с

этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов

развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий

муниципальных образований является весьма актуальными.

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной

инфраструктуры муниципального образования в стратегической перспективе

должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления

комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных

услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации

коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для

обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения

объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие рынка недвижимости на основе объектного управления

зданиями и рационального потребления ресурсов.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ БЫКОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Садовское сельское поселение находится в Быковском районе

Волгоградской области.

Население и организации Садовского сельского поселения обеспечены

коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением,

электроснабжением, сбором и вывозом твердых коммунальных отходов.  Теплоснабжение на территории поселения отсутствует.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется

предприятиями, указанными в таблице №1.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО «Волгоградэнергосбыт» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | отсутствует |  |  |
| Холодное водоснабжение | МАУ «Быковское МКХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | отсутствует |  |  |
| Газоснабжение | ООО «Газпром газораспределение Волгоград» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Обращение с ТКО | ООО «Ситиматик –Волгоград» | Эксплуатирующая организация |  |

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

Водоснабжение Садовского сельского поселения осуществляется от 2

артезианских скважин. Существующие водопроводные сети закольцованы,

выполнены из разных материалов: асбестоцемент и полиэтилен,O50-350мм.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 ≪Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения. Контроль качества≫ и ГН 2.1.5.1315-03

≪Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

водопользования≫.

Таблица 2 – Показатели системы централизованного водоснабжения Садовского сельского поселения Быковского муниципального района  Волгоградской области.

| Показатель | Ед. измерения | Кол -во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | Тыс. м.куб./год | 8,05 |
| Принято со стороны | Тыс. м.куб./год | 0 |
| Реализация воды | Тыс. м.куб./год | 8,05 |
| Потери воды | Тыс. м.куб./год | 1,2 |
| Общая протяженность сетей | км | 6 |
| Численность абонентов | человек | 402 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.чел | 9 |
| Население | % | 3 |
| муниципальные предприятия | % | 30 |
| прочие предприятия | % | 0 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 4 |

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем

качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В селе сети имеют износ 100%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях,

прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка

потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация

системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену

устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Таблица 3 – Тарифы для населения за водоснабжение.

| Показатель | Ед. изм | 1 –е п/г 2020 г | 2 –е п/г 2020 г | 1 –е п/г 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таиф | За 1 м.куб | 46,28 | 47,85 | 47,85 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2020 г- 30.06.2020 г. | 01.07.2020 г.- 31.12.2020 г | 01.01.2021 г- 30.06.2021 г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- большой % износа водопроводной сети, вследствие чего происходит

вторичное загрязнение питьевой воды.

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Согласно данным Администрации Садовского сельского поселения,

централизованное водоотведение в с. Садовое,  централизованная

канализация отсутствует. Население пользуется дворовыми уборными.

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение в Садовском сельском поселении в настоящее время отсутствует, отопление школы , административного здания , ДК, библиотеки, осуществляется от газовой котельной

2.4. Основные показатели системы электроснабжения

В настоящее время сельское поселение электрифицирована по ЛЭП

10 кВ и ЛЭП 6 кВ с проводами марки АС-35 и АС-70.

Таблица 4 – Показатели системы электроснабжения.

| Показатель | Ед. изм | Кол -во |
| --- | --- | --- |
| Численность населения получающие услуги электроснабжения | человек | 510 |
| Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума | % | 61 |
| Протяженность линии электропередач | км | 6,673 |

В настоящее время в муниципальном образовании Садовского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих

электроснабжающей организации;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и

цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации

внештатных ситуаций системы электроснабжения в Садовском сельском

поселении показал соответствие готовности системы к требованиям

нормативных законодательных актов и внутренних документов предприятия.

Воздействие системы электроснабжения Садовского сельского

поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и

соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы

надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами:

аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень

потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Таблица 5 – Тарифы для населения на электроэнергию.

| Показатель | Ед. изм | 1 –е п/г 2020 г | 2 –е п/г 2020 г | 1 –е п/г 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таиф | За 1 кВт | 2,41 | 2,59 | 2,59 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2020 г- 30.06.2020 г. | 01.07.2020 г.- 31.12.2020 г | 01.01.2021 г- 30.06.2021 г |

Технические и технологические проблемы в системе:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Садовского

сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник,

микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.)

приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может

обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с

высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные

условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий

электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Согласно данным Администрации Садовского сельского поселения,

централизованное газоснабжение в населенном пункте Садовского

сельского поселения осуществляется от АГРС. Эксплуатацию газопроводов и

газового оборудования на территории Садовского сельского поселения

осуществляет ООО ≪Газпром межрегионгаз Волгоград≫.

Таблица 6 – Показатели системы газоснабжения

| Показатель | Ед. изм | Кол -во |
| --- | --- | --- |
| Количество потребленного газа | Тыс. м. куб/год |  |
| Количество ГРС | шт | 1 |
| Количество ГРП | шт | 2 |
| Количество ГРШП | шт | 2 |
| Количество человек получающих услуги газоснабжения | человек | 375 |
| Протяженность сети | ки | 20537 |

Таблица 7 – Тарифы для населения на газоснабжения

| Показатель | Ед. изм | 1 –е п/г 2020 г | 2 –е п/г 2020 г | 1 –е п/г 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таиф | За 1 м.куб | 4,56 | 4,90 | 4,90 |
| Срок действия тарифов |  | 01.01.2020 г- 30.06.2020 г. | 01.07.2020 г.- 31.12.2020 г | 01.01.2021 г- 30.06.2021 г |

2.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории МО «Садовское сельское поселение» осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенного пункта осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных  отходов (ТКО).

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В Садовском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода

экономики Садовского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Садовского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

МАУ «Быковское МКХ» предоставляющее услуги водоснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при подъеме и передаче

(транспортировке) воды, мероприятия по сокращению потерь воды.

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предоставляющие услуги электроснабжения,

предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов

электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием

государства или муниципального образования и повышению энергетической

эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса

мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных

ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений,

сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению

энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и

энергоэффективности и Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям

энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных

услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях

, предоставление коммунальных услуг по доступным

ценам.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Предполагается значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

3.1. В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

3.2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования, основные ресурсы перспективного развития поселения:

-выгодное экономико – географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

-наличие свободных площадок для нового строительства,

-постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие - установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

В целях оказания безработным гражданам содействия в развитии предпринимательства, развития ЛПХ и самостоятельной занятости, их адаптации к условиям рынка труда, должна быть продолжена работа по созданию условий для расширения возможностей их деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Содействие развитию ЛПХ, предпринимательства предполагает методическую, практическую и финансовую поддержку предпринимательской инициативы конкретного человека, изъявившему желание организовать собственное дело.  Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999 г.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п. 10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Таблица 8 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2021 год) | Первая очередь (2026 год) | Расчетный срок (2031 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Садовое | 510 | 515 | 525 |

3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация Генерального плана Садовского сельского

поселения, и ≪Программы повышения энергетической эффективности на территории Садовского сельского поселения ≫ позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и

увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица 9 - Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | Тыс.кВт/ч | 1843,31 | 1843,79 | 1844,26 | 1844,75 | 1845,23 | 1845,71 | 1846,19 | 1846,67 | 1847,15 | 1848,11 | 1849,12 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | Тыс.кВт/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетным организациям | Тыс.кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочим потребителям | Тыс.кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды всего | Тыс. м куб | 74,39 | 74,41 | 74,43 | 74,45 | 74,47 | 74,49 | 74,51 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,60 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетным организациям |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочим потребителям | Тыс. м куб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации услуг по водоснабжению (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа – всего | Тыс. м куб | 104,28 | 104,430 | 104,33 | 104,36 | 104,39 | 104,41 | 104.44 | 104,47 | 104,49 | 104,52 | 104,55 |
| В т.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | Тыс. м куб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетным организациям | Тыс. м куб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочим потребителям | Тыс. м куб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу всем потребителям | Тыс. м куб | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 10 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Садовском сельском поселении.

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Садовскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб | 2624,60 | 2808,11 | 2998,02 | 3204,19 | 3245,54 | 3660,05 | 3911,75-5464,97 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе Семьи | % | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | Не более 18 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | Не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и

перспективные нагрузки

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения,

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по

сбору и вывозу ТБО в ходе реализации Программы характеризуется

индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Таблица 11 – Развитие системы электроснабжения.

| Показатели | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжённость сетей | км | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 | 6,673 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт/ч | 2020,95 | 2020,95 | 2020,95 | 2020,95 | 2020,95 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 2020,95 | 2020,95 | 2020,95 | 2020,95 | 2020,95 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | - | - | - | - | - |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | 510 | 515 | 517 | 520 | 525 | 530 |
| Охват потребителей приборами учетаэлектроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 12 – Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м³/год | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8.05 | 8,05 |
| Получено воды со стороны | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м³/год | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Подано воды в сеть | тыс. м³/год | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Объём потерь | тыс. м³/год | - | - | - | - | - |
| Уровень потерь | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м³/год |  |  |  |  |  |

Таблица 13 – Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребленного газа | Тыс. м куб | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 |
| Общая протяжённость сетей | км | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,60 |
| Фактический объем потерь в сетях | Тыс.м.куб | - | - | - | - | - |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | чел | 425 | 425 | 430 | 450 | 460 |

4.3. Показатели потребления населением Садовского сельского поселения каждого вида коммунального ресурса

Таблица 14

| Индикаторы | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ | тыс. кВт/чел в мес. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | тыс. м³ в мес./чел | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | тыс. м³ в мес/чел | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| УСЛУГА СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ | м³ в год/чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.4. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в

первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра

позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий

по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста

аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень

модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.

В результате может быть определена потребность и оценена фактическая

обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в

коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального

комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства,

инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального

комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления,

уровень институциональных преобразований, развитие договорных

отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных

услуг периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует

способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность

муниципального образования Садовского сельского поселения Быковского

района без существенного снижения качества среды обитания при любых

воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования

коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других

нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры

целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу

масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб.

стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в

замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность

использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих

показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие

дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования

ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход

электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса

характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным

ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для

поддержания жизнедеятельности объем потребления населением

материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы

по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надежности водоснабжения

Основной причиной аварий является высокий износ. Нормативное

время ликвидации аварий превышено не было. Средний показатель износа

сооружений водопроводов – 100%. Средневзвешенный возраст сетей

водоснабжения – 40 лет.

Показатели надежности электроснабжения

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения

сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый

уровень надежности внешнего электроснабжения Садовского сельского

поселения, но при увеличении нагрузок существующие сети 35-0,4 кВ не

могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с

высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных

линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части

потребителей сельского поселения т.к.: схема построения сетей 10 кВ жилой

зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций.

Схема построения распределительных сетей и 10 кВ ТП выполнена

следующими типами подключений отдельных групп подстанций: радиальная

сеть от одного источника; радиальная сеть от одного источника с резервной

связью с энергосистемой; замкнутая сеть, опирающаяся на два центра

питания; магистральная сеть от одного источника, соответствуют

требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в

связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ,

коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить

необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Показатели надежности газоснабжения

Обоснование требований к системе газоснабжения установленным

стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги

«Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

(с изменениями и дополнениями).

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября

2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации

жилищного фонда».

- Строительные нормы и правила СниП 42-01-2002 «Газоснабжение»

(актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в

Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря

2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30

декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и

Волгоградской области.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

- оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

- допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

- постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании

(ГОСТ 5542-87);

- отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства

Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

- газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме

случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения

потребителей за неуплату.

.

Таблица 15      Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не

позволяет обеспечивать выполнение современных экологических

требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых

потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и

социально-экономическое развитие Садовского сельского поселения

возможно при условии обязательной модернизации коммунальной

инфраструктуры и повышении эффективности производства,

транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа

инвестиционных проектов Садовского сельского поселения представлена:

- инвестиционными проектами в электроснабжении;

- инвестиционными проектами в водоснабжении;

- инвестиционными проектами в водоотведении;

Таблица 16

| № п/п |  | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| САДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 |  | Обязательные проекты |  |
| 1.1 |  | Водоснабжение: Строительство водопроводной сети | 7930,00 |
| 1.2 |  | Водоснабжение: Строительство скважин | 500 |
| 1.3 |  | Водоснабжение: Установка приборов учета | 40 |
| 1.4 |  | Электроснабжение: Строительство сетей | 123,00 |
| 1.5 |  | Электроснабжение: Строительство ТР | 1450,00 |
| 2 | Эффективные проекты |  |  |
| 2.1 |  | Водоснабжение: Реконструкция водопроводной сети | 3635,00 |
| 2.2 |  | Водоснабжение: Устройство ЗСО | 50,00 |
| 2.3 |  | Водоснабжение: Реконструкция скважин | 440,00 |
| 2.4 |  | Электроснабжение: Реконструкция сетей | 2005,00 |
| 2.5 |  | Электроснабжение: Реконструкция ТР | 2900,00 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и

принятой «Программой повышения энергетической эффективности»

заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов,

а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных

показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической

эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.1. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для

населения

1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства

предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за

счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение),

бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов),

кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбор и вывоз ТБО в

сельском поселении в настоящее время могут являться:

• денежные средства бюджетов разных уровней;

• заемные денежные средства кредитных организаций;

• привлеченные средства инвесторов;

• прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные

ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов

(в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по

договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры

не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем

электроснабжения, находящихся в собственности предприятий

осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций;

- развитие систем электроснабжения осуществляется в рамках

«Программы перспективного развития электроэнергетики Волгоградской области »;

- развитие газификации осуществляется на основании федеральных

программ газификации и долгосрочной областной целевой программы

«Газификация Волгоградской области », утвержденной

Постановлением Главы администрации (губернатора) Волгоградской области

от 10 мая 2011 г. № 437.

Таблица 17

| Источники инвестиций |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2023 |  |  | 2025 |  | 2026-2031 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0 | 793 |  | 793 |  | 793 |  |  | 793 |  | 4758 |  | 7930 |  |
| Местный бюджет |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 12 |  | 20 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 409,50 |  | 409,5 |  | 409,5 |  |  | 409,5 |  | 2982 |  | 4645 |  |
| Водоотведение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | - | 516,36 |  | - |  | 516,36 |  |  | - |  | 516,36 |  | 5680,00 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | 129,09 |  | - |  |  | 129,09 |  | - |  | 774,55 |  | 1420,00 |  |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6480 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Сбор ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,09 |  | 5,4 |  | 0,9 |
| Внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Как видно из таблицы 20, из общей суммы финансирования Программы 42% (7930,00 тыс. руб.) предполагается

инвестировать из средств областного бюджета, 58% (9041,42 тыс. руб.) предполагается из средств организации

Экономическая доступность услуг организаций коммунального

комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей

установленной стоимости коммунальных услуг.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не

более 18%

- Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%

- Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%

- Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей

численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 18 приведены результаты расчета.

Таблица 18

| Наименование критерия доступности | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 80 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

5.2. Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава

Садовского сельского поселения Быковского района Волгоградской

области.

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки

разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса,

принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и

проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию

и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется

Администрацией Садовского сельского поселения.

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится

до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения

отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Перспективные показатели развития Садовского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие

существующей территориально-планировочной структуры Садовского

сельского поселения в увязке со вновь осваиваемыми территориями,

комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие

системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования

представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных

землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских

хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения

расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на

территории которых функционируют мастерские, конторские здания, склады

удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или

предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному

назначению.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

• выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта -

планировочного, транспортного, технического, зелёного;

• проектирование перспективного развития населенного пункта, как

органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает

реконструкцию и развитие периферийных зон;

• компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

• развитие рекреационной зоны;

• прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих

предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека

существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего

населения.

Территориальное развитие поселения и предусмотренный комплекс

социально-экономических условий рассматривается с учётом обслуживания

близлежащих населённых пунктов. При этом районный центр поселок

городского типа Быково играет роль ядра сельской агломерации.

Проектом предусмотрена реконструкция поселка с учётом сложившихся

планировочных ограничений. Первоначально необходимо проведение

мероприятий по инженерной подготовке территории, а именно:

предотвращающих подтопление, противоэрозионных, организацию

поверхностного стока воды, ремонт коммуникаций. Мероприятия по

инженерной подготовке территорий должны разрабатываться с учетом

очередности их выполнения в увязке с очередностью строительства жилых

районов сельского поселения. Начало работ по инженерной подготовке

должно, как правило, опережать строительство зданий и сооружений.

Реконструкция планировочной структуры предусматривает создание на

базе существующих улиц чёткой системы дифференцированных главных,

основных и второстепенных жилых улиц, которые соответственно делят

территорию сельского поселения на планировочные и жилые районы,

микрорайоны, кварталы.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

• прогноз устойчивого развития Садовского сельского поселения;

• комплексное решение экологических и градостроительных задач.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд

мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- завершение формирования многофункционального общественного

центра;

- создание общественного центра и подцентров на проектируемых

территориях;

- создание рекреационной зоны;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственной зоны сельского поселения;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего

капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство

согласно действующим нормам и современным требованиям при полном

оснащении инженерным оборудованием.

Задачами функционального зонирования территории являются:

• определение типологии и количества функциональных зон,

подлежащих выделению на территории, данного района;

• привязка определенных типов функциональных зон к конкретным

элементам территории и формирование ее перспективного функционального

зонирования;

• разработка рекомендаций по оптимизации режима использования

территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное

зонирование является одним из регламентов правоотношений в

градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной

недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития

муниципального образования Садовского сельского поселения.

6.2. Характеристика Садовского сельского поселения

Площадь Садовского сельского поселения составляет 16036 гектар, из

которых 15829,9 га приходится на сельхозугодья и 7 га занимает застройка Площадь села 178 га.

Садовское сельское поселение  граничит с Палласовским районом на юге, с севера с Николаевским районом, с востока с Палласовским районом, на западе с МУ Красносельцевское Быковского района, с юга ЗАТО Знаменск (военный полигон)

.

6.3. Прогноз численности (демографический прогноз)

Среднегодовая численность населения Садловского сельского

поселения Быковского района на 2021 год составила 513 человек. Средний

размер семьи в Садовском сельском поселении 3 человека.

На расчетный срок планируется увеличение населения. Увеличение

численности населения территории планирования будет происходить

главным образом за счет рождаемости и миграционного прироста.

Расчет перспективной численности населения Садовского сельского

поселения с учетом демографической обстановки.

6.4. Прогноз развития промышленности

Для развития промышленности необходима модернизация

существующих предприятий пищевой промышленности, что связано с

растущими качественными требованиями и меняющимся спросом на

внутреннем рынке. Модернизация существующих и строительство новых

предприятий должно быть направленно не только на улучшение качества и

увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на выпуск новых видов

продукции.

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести

затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что

применение самых передовых технологий увеличивает затраты на

производство, а, следовательно, и себестоимость, но снижает срок

окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые

технологии позволяют выпускать больший, объем высококачественной

продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что

снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит

географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

6.5. Прогноз развития застройки Садовского сельского поселения

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства

ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из

необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного

дома или квартиры.

В данный момент практически все жилищное строительство

производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с

разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры

нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания.

Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт

комфортного жилья, то в расчете ориентировочного количества нового

жилищного фонда будет использоваться стандарт комфортного жилья, но в

современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека.

Исходя из этого на расчетный срок целесообразно использовать стандарт

комфортного дома (18 м2/чел.). Новое жилищное строительство

предполагается для прирастающего и переселяемого населения, а также

населения ветхого жилищного фонда.

В таблице 19 представлены основные показатели жилищного фонда

Садовского сельского поселения.

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |  |  |  |  |
| - | 7,7 | - | 7,7 |  |
| Расчетный срок – 2031 год |  |  |  |  |
| - | 7,7 | 2,1 | 9,8 |  |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий

в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных.

Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние

годы в Садовском сельском поселении Быковского района

активизировалась работа по реализации государственной и областных

целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и

молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде

предоставления социальных выплат из федерального, областного и местного

бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью

жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по

кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий,

которым предоставление жилых помещений осуществляется по

государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных

сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых

средств за счёт государственного и областного бюджетов.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна

из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели

жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом

государством строго регламентировалась норма предоставления жилья.

Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы

улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в

ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их

индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми

возможностями.

6.6. Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг

организаций коммунального комплекса осуществляется на основании

следующих нормативных документов:

1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении

Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки

перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об

утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда со

финансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов

бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату

ЖКУ».

3. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 г. № 541 «О

федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

6.7. Характеристика состояния и проблем в реализации

энергоресурсосбережения, учета и сбора информации

Реализация политики энергосбережения на территории Садовского

сельского поселения Быковского района, основанной на принципах

приоритета эффективного использования энергетических ресурсов,

сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей

энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-

энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и

стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение

эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере

жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения,

запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и

тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной

воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями

приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей

коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения, поставленных программой энергосбережения задач,

реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения

энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных

домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров,

установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция

трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования

тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в

муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований

объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными

системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких

классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих

ламп, для объектов муниципальных учреждений, оснащение

многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.8. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 20

| № П/П |  | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 79 | 81,1 | 83,2 | 85,3 | 87,4 | 89,5 | 91,6 | 93,7 | 95,8 | 97,9 | 100 |
| 1.2 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего по МО | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля износа объектов газоснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.9. Перспективная схема водоснабжения садовского сельского

поселения

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос

на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в

долгосрочной перспективе до 2031 года.

В рамках реализации программы предполагаются строительство и

реконструкция, закольцовка водопроводной сети. По предварительным

подсчетам на реализацию всех мероприятий, запланированных в

перспективной схеме водоснабжения, потребуется 37,65млн. руб.

6.10. Перспективная схема обращения с ТКО Садовского сельского

поселения

Одной из задач администрации муниципальных образований любого уровня является задача организации сбора отходов на своей территории, создание эффективной системы обращения с отходами. Современная система обращения с отходами предполагает охват всех источников их образования: производственные предприятия, объекты инфраструктуры, садоводческие товарищества, населенные пункты.

Она включает в себя несколько этапов обращения с отходами: образование, сбор, временное накопление (хранение), сбор и транспортировка.

Схема   очистки   территории   -   проект,   направленный   на   решение

комплекса  работ  по  организации  сбора,  вывоза,  переработке,  утилизации,

обезвреживания  бытовых  отходов  и  уборки  территорий.  Необходимость

разработки  определена  "Санитарными  правилами  содержания  территорий населенных мест" (СанПиН

42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки территории должна содержать:

- сведения    о    Садовском    сельском    поселении    и    природно- климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию Садовского сельского поселения на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы  по  организации  и  технологии  сбора  и  вывоза  бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технологию   механизированной   уборки   улиц,   дорог,   площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ.

Схема    санитарной    очистки    территории    может    разрабатываться

администрацией муниципального образования без привлечения подрядной организации. Таким образом, бюджет поселения не несет дополнительных затрат.

В рамках реализации программы не предполагается инвестирование в сферу сбора и вывоза ТБО.

6.11. Перспективная схема электроснабжения Садовского сельского

поселения

Обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос

на ресурс по всем годам, является анализ спроса на энергоресурс в

долгосрочной перспективе до 2031 года.

В рамках реализации программы предполагается реконструкция

Трансформаторов и реконструкция ВЛ. По предварительным подсчетам на

реализацию всех мероприятий, запланированных в перспективной схеме

электроснабжения, потребуется 14,22 млн. руб.

6.12. Перспективная схема газоснабжения Садовского сельского

поселения

На данном этапе в Садовском сельском поселении модернизации и

строительства сетей газоснабжения не предусматривается.

6.13. Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Садовского сельского поселения Быковского района

Волгоградской области

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению  Садовского сельского поселения

Быковского района на 2021 – 2031 год

Таблица 21

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети | 7930,00 | 0 | 793,00 | 793,00 | 793,00 | 793,00 | 4758,00 |
| 2 | Строительство артезианских скважин | 500,00 | 0 | - | - | - | - | 500,00 |
| 3 | Установка приборов учета | 40,00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 4 | Реконструкция сети | 363,5 | 0 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 2181,00 |
| 5 | Устройство ЗСО | 50 | 0 | - | - | 25 | - | 25 |
| 6 | Реконструкция скважин | 440 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 263 |
|  | Итого: | 12595 |  | 1204,50 | 1204,5 | 1229,5 | 1204,5 | 7752 |

6.14 Инвестиционные проекты по электроснабжению Садовского сельского поселения Быковского района

Волгоградской области

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Садовского сельского поселения Быковского района

на 2021 – 2031 год

Таблица 22

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения- | - | 0 | - | - | - | - | 125 |
| 2 | Строительство ТР | - | - | - | - | - | - | 1450 |
| 3 | Реконструкция сетей электроснабжения | - | - | - | - | - | - | 2005 |
| 4 | Реконструкция ТР | - | - | - | - | - | - | 2900 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 6480 |

6.15. Инвестиционные проекты по газоснабжению Садовского сельского поселения Быковского района

Волгоградской области

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению Садовского сельского поселения Быковского района

на 2021 – 2031 год

Таблица 23

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.16. Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО Садовского сельского поселения Быковского района

Волгоградской области

Программа инвестиционных мероприятий по сбору и вывозу ТКО Садовского сельского поселения Быковского района

на 2021 – 2031 год

Таблица 24

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сбор и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.17. Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть

реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими организациями;

– проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних

инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по

договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на

конкурсной основе);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием

действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

(водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТКО), организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения,

газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной  инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем   коммунальной   инфраструктуры   (далее   также   -   инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании программы комплексного   развития   инженерной   инфраструктуры   органы   местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и

определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом  исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций

утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009   №   977.   Источниками   покрытия   финансовых   потребностей инвестиционных      программ      субъектов  электроэнергетики      являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ

газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и

безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги   по   транспортировке   газа  по   газораспределительным   сетям   для финансирования    программ    газификации    разработана    во    исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления

Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования  программ

газификации»  и  утверждена  приказом  ФСТ  от

18.11.2008 № 264-э/5

6.18. Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

- внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых

(реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной

инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на

подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг

организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и

услуги организаций коммунального комплекса;

- привлеченные средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль,

амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

- бюджетные средства:

- местный бюджет.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании

проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и

областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за

счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании

нормативных правовых актов Волгоградской области, Садовского сельского

поселения, утверждающих бюджет.

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам

коммунальной инфраструктуры составили:

Электроснабжение – 6,48 тыс. руб.;

Водоснабжение – 12,59тыс. руб.;

Газоснабжение – отсутствуют;

ТБО – отсутствуют.

Характеристика основных источников финансирования Федеральный

бюджет областной и муниципальный бюджет.

Заемные средства

Энергосервисные компании

Структура финансирования программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры (ПКРСКИ)

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования

ПКРСКИ, была определена структура финансирования. Данные по структуре

содержатся в таблице. Основной смысл структуры заключается в

финансировании мероприятий ПКРСКИ в большей степени из внебюджетных

источников – заемные средства (кредиты банков, международных финансовых

организаций, лизинг) и энергосервис (средства энергосервисных компаний и

их партнеров).

6.19. Финансовые потребности по реализации программы

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика

потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных

проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам

капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также

учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для

строительства» и рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-

1711/02. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации

всей программы инвестиционных проектов до 2031 года отражена в

таблице 25.

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 7950 | - | 795 | 795 | 795 | 795 | 4770 |
|  | ВС | 4645 | - | 409,50 | 409,50 | 434,5 | 409,50 | 2982 |
| Итого: |  | 12595 | - | 1204,50 | 1204,5 | 1229,50 | 1204,50 | 7752 |
| Мероприятия в сфере в сфере газоснабжения | БС | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВС | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия в сфере электроснабжения | БС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС | 6480 | - | - | - | - | - | 6480 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в сфере утилизации ТКО | БС | 9,0 | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 5,4 |
|  | ВС |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего в том числе: |  | 1984 | - | 1205,4 | 1205,4 | 1230,4 | 1205,4 | 14237,4 |
| БС – бюджетные средства |  | 7959 | - | 795,9 | 795,9 | 795,9 | 795,9 | 4775,4 |
| ВС – внебюджетные средства |  | 11125 | - | 409,5 | 409,5 | 434,5 | 409,5 | 9462 |

Объемы финансирования Программы на 2021-2031 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению

в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей

Программы.

6.20. Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя

из данных, полученных от администрации сельского поселения,

ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по

ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего

оборудования. Базовым периодом для разработки принят 2021 год.

Используя аналитические методы и методы прогнозирования были

рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов

потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по

существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены

мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих

инженерных комплексов.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования Садовского сельского

поселения Быковского района на 2021-2031 гг. и выполнение

предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов,

используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с

потребностями муниципального образования Садовского сельского

поселения Быковского района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления

комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское

строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального

комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального

образования Садовского сельского поселения Быковского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций

коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной

инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения

доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования

Садовского сельского поселения Быковского района в сфере развития

коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств областного и

федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций

коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение

современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной

инфраструктуры на территории Садовского сельского поселения Быковского

района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество

коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов

топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-

энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.